# Лабораторное оборудование серии LOIP

ПРАЙС – ЛИСТ вводится в действие 01.05.2011 (цены приведены в рублях без учета НДС)

## Приборы для контроля качества нефтепродуктов

| Наименование, особенности конструкции | Цена |
| --- | --- |
| АРН-ЛАБ-03, аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р EH ИСО 3405-2007, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D 86; температура разгонки - до 400ºС | 46 000 |
| ТВО-ЛАБ-01, полуавтоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D 92; +79…+370°С | 82 000 |
| ТВО-ЛАБ-11, Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D 92; +79…+370°С | 156 000 |
| ТВЗ-ЛАБ-01, полуавтоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А и B); +15…+370°С | 87 000 |
| ТВЗ-ЛАБ-11, автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А и B); +15…+370°С | 193 000 |
| ТОС-ЛАБ-02, аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ASTM D 381 (испытания с использованием воздуха), без дополнительных приспособлений | 109 000 |
| ТОС-ЛАБ-02К, аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ASTM D 381 (испытания с использованием воздуха), в комплекте с малошумным мембранным компрессором, воздушными коммуникациями, 6 стаканчиками, термометром | 149 000 |
| ЛАБ-КМП-02, комплект для испытаний на медной пластинке по ГОСТ 6321-92; комплектация: 2 тестовых бомбы со штативом, 20 пробирок со штативом и корковыми пробками, 50 медных пластинок, эталон коррозии, шлиф. шкурка. Термостат заказывается отдельно. | 24 000 |
| Термостаты жидкостные специализированные |
| LOIP LT-910, для термостатирования капиллярных вискозиметров при определении кинематической вязкости по ГОСТ 33-2000; 10…150ºС, ±0,01ºС; на 3 вискозиметра | 56 000 |
| LOIP LT-912, компрессорный криостат для определения вязкости по ГОСТ 33-2000 при низких температурах; -40…+100°С, ±0,01ºС; на 2 вискозиметра | 96 500 |
| LOIP LT-810, для термостатирования цилиндров для ареометров при определении плотности нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 1069-97; 10…100ºС, ±0,1ºС; на 4 цилиндра | 45 500 |
| LOIP LT-820, для термостатирования бомб Рейда при определении давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000; 10…100ºС, ±0,1ºС; на 3 бомбы Рейда | 45 500 |
| LOIP LA-380, ванна на 4 цилиндра для определения плотности нефтепродуктов по ГОСТ 3900 при низких температурах; -40°С…+50°С; подключается к криостату | 24 100 |

## Термостатирующее оборудование

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| --- | --- |
| Термобани прецизионные с перемешиванием, микропроцессорный терморегулятор, охлаждающий теплообменник установлен |
| LOIP LB-212, объем 12 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 180х290 мм, глубина 150 мм | 25 000 |
| LOIP LB-216, объем 16 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 180х290 мм, глубина 200 мм | 25 500 |
| LOIP LB-217, объем 17 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 360х290 мм, глубина 150 мм | 29 900 |
| LOIP LB-224, объем 24 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 360х290 мм, глубина 200 мм | 30 800 |
| Термостаты жидкостные погружные (управляющие модули) с циркуляционным насосом, без ванны |
| LOIP LT-100, до +100ºС; ±0,1ºС, охлаждающий теплообменник заказывается отдельно | 22 000 |
| LOIP LT-200, до +200ºС; ±0,1ºС, с охлаждающим теплообменником. Дополнительно может быть установлено гнездо для подключения внешнего датчика температур | 24 500 |
| LOIP LT-400, до +200ºС; ±0,01ºС, циркуляционный насос с регулируемой производительностью, графический дисплей 64х128 точек, ПО для управления работой термостата с ПК. Все опции для LT-100…LT-200 установлены | 45 000 |

## Термостатирующее оборудование (продолжение)

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| --- | --- |
| Циркуляционные термостаты с прозрачными ваннами из поликарбоната, с управляющим модулем LT-100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно), без крышки |
| LOIP LT-105Р, объем 5 л, глубина 150 мм, открытая часть ванны 110х150мм | 23 400 |
| LOIP LT-108Р, объем 6,5 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 110х150мм | 24 600 |
| LOIP LT-111Р, объем 11 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 160х240мм | 24 900 |
| LOIP LT-117Р, объем 17 л, глубина 150 мм, открытая часть ванны 360х295мм | 25 900 |
| LOIP LT-124Р, объем 24 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 360х295мм | 27 400 |
| Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LT-100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно) |
| LOIP LT-105a, объем 5 л, 120х150/150 мм, с плоской съемной крышкой | 24 750 |
| LOIP LT-108a, объем 8 л, 120х150/200 мм, с плоской съемной крышкой | 25 200 |
| LOIP LT-111a, объем 11 л, 160х240/200 мм, с плоской съемной крышкой | 26 600 |
| LOIP LT-111b, объем 11 л, 160х240/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 27 350 |
| LOIP LT-112a, объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 26 800 |
| LOIP LT-112b, объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 27 800 |
| LOIP LT-116a, объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 27 400 |
| LOIP LT-116b, объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 28 300 |
| LOIP LT-117a, объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 31 600 |
| LOIP LT-117b, объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 32 350 |
| LOIP LT-124a, объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 32 900 |
| LOIP LT-124b, объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 33 700 |
| LOIP LA-230, охлаждающий теплообменник для LT-100 | 1 350 |
| Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-200 |
| LOIP LT-205a, объем 5 л, 120х150/150 мм, с плоской съемной крышкой | 28 100 |
| LOIP LT-208a, объем 8 л, 120х150/200 мм, с плоской съемной крышкой | 28 550 |
| LOIP LT-211a, объем 11 л, 160х240/200 мм, с плоской съемной крышкой | 29 950 |
| LOIP LT-211b, объем 11 л, 160х240/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 30 700 |
| LOIP LT-212a, объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 30 150 |
| LOIP LT-212b, объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 31 150 |
| LOIP LT-216a, объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 30 750 |
| LOIP LT-216b, объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 31 650 |
| LOIP LT-217a, объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 34 950 |
| LOIP LT-217b, объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 35 700 |
| LOIP LT-224a, объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 36 250 |
| LOIP LT-224b, объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 37 050 |
| Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-300 |
| LOIP LT-308a, объем 8 л, диам. 64/200 мм, отв. с крышкой Ø64 мм | 28 850 |
| LOIP LT-311a, объем 11 л, 105х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 29 650 |
| LOIP LT-311b, объем 11 л, 105х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 30 400 |
| LOIP LT-316a, объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 30 450 |
| LOIP LT-316b, объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 31 350 |
| LOIP LT-324a, объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 35 950 |
| LOIP LT-324b, объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 36 750 |
| Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-400 |
| LOIP LT-405a, объем 5 л, диам. 64/150 мм, отв. с крышкой Ø64 мм | 48 600 |
| LOIP LT-408a, объем 8 л, диам. 64/200 мм, отв. с крышкой Ø64 мм | 49 050 |
| LOIP LT-411a, объем 11 л, 165х230/200 мм, с плоской съемной крышкой | 50 450 |
| LOIP LT-411b, объем 11 л, 165х230/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 51 200 |
| LOIP LT-412a, объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 50 650 |
| LOIP LT-412b, объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 51 650 |
| LOIP LT-416a, объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 51 250 |
| LOIP LT-416b, объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 52 150 |
| LOIP LT-417a, объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой | 55 450 |
| LOIP LT-417b, объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой | 56 200 |
| LOIP LT-424a, объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой | 56 750 |
| LOIP LT-424b, объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой | 57 750 |

## Термостатирующее оборудование (продолжение)

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| --- | --- |
| Криостаты (охлаждающие термостаты) с циркуляционным насосом для термостатирования собственной ванны и внешнего контура, с управляющим модулем LOIP LT-300 |
| LOIP FT-311-80, -80…+100ºС, ±0,1ºС; объем 11 л; 175х135/200 мм | 152 300 |
| LOIP FT-316-40, -40…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм | 92 300 |
| LOIP FT-316-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм | 85 700 |
| LOIP FT-311-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС;объем 11 л;компактная настольная модель; 190х130/200мм | 80 300 |
| Криостаты (охлаждающие термостаты) с циркуляционным насосом для термостатирования собственной ванны и внешнего контура, с управляющим модулем LOIP LT-200 |
| LOIP FT-216-40, -40…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм | 89 900 |
| LOIP FT-216-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм | 83 600 |
| LOIP FT-211-25, -25…+100ºС, ±0,1ºС;объем 11л; компактная настольная модель; 190х130/200мм | 78 500 |
| Аксессуары для термостатирующего оборудования |
| LA-305Р, ванна прозрачная, 5л, поликарбонат | 1 400 |
| LA-308Р, ванна прозрачная, 6,5л, поликарбонат | 2 600 |
| LA-311Р, ванна прозрачная, 11л, поликарбонат | 2 900 |
| LA-317Р, ванна прозрачная, 17л, поликарбонат | 3 900 |
| LA-324Р, ванна прозрачная, 24л, поликарбонат | 5 400 |
| LA-305, ванна 5л в кожухе | 3 300 |
| LA-308, ванна 8л в кожухе | 3 650 |
| LA-311, ванна 11л в кожухе | 4 500 |
| LA-312, ванна 12л в кожухе | 4 700 |
| LA-316, ванна 16л в кожухе | 5 250 |
| LA-317, ванна 17л в кожухе | 9 350 |
| LA-324, ванна 24л в кожухе | 10 700 |
| LA-401, крышка съемная плоская на термостаты с ваннами LA 305/308 | 1 000 |
| LA-402, крышка съемная плоская на термостаты с ваннами LA 311 | 1 250 |
| LA-403, крышка съемная плоская на термостаты с ваннами LA 312/316 | 1 350 |
| LA-404, крышка съемная плоская на термостаты с ваннами LA 317/324 | 1 650 |
| LA-412, крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 311 | 2 000 |
| LA-413, крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 312/316 | 2 300 |
| LA-414, крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 317/324 | 2 550 |
| LA-201, штатив для пробирок Ø16 мм, глубина погружения 150 мм | 530 |
| LA-203, штатив для пробирок Ø 16 мм, глубина погружения 200 мм | 530 |
| LA-202, штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 150 мм | 530 |
| LA-204, штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 200 мм | 530 |
| LA-205, штатив для бутирометров, 14 гнезд, глубина погружения 200 мм | 530 |
| LA-207, штатив для пробирок Ø16 мм, для криостатов | 530 |
| LA-208, штатив для пробирок Ø 20 мм, для криостатов | 530 |
| LA-220, устройство подъема-опускания образцов к термостатам и термобаням с ванной объемом 19 и 24 л, в комплекте с крышкой | 3 300 |
| LA-221, устройство подъема-опускания образцов к термостатам и термобаням с ванной объемом 11 и 16 л, в комплекте с крышкой | 2 450 |
| LA-210, кольцо-утяжелитель, Ø45 мм | 210 |
| LA-211, кольцо-утяжелитель, Ø70 мм | 260 |
| LA-212, кольцо-утяжелитель, Ø100 мм | 290 |

## Лабораторное оборудование общего назначения

| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| --- | --- |
| Бани водяные общего назначения, без перемешивания, аналоговый терморегулятор |
| LOIP LB-140, четырехместная, глубина 70 мм; до 100ºС, ±1ºС | 15 300 |
| LOIP LB-160, шестиместная, глубина 70 мм; до 100ºС, ±1ºС | 17 900 |
| LOIP LB-161, вариант бани LB-160 с двумя штативными стойками Ø10х500 мм | 18 300 |
| LOIP LB-162, шестиместная, глубина 150 мм; до 100ºС, ±1ºС | 19 100 |
| LOIP LB-163, вариант LB-162 с высокой двускатной крышкой | 19 500 |
| Лабораторное оборудование общего назначения (продолжение) |
| Наименование, особенности конструкции | Цена* |
| Нагревательные плиты |  |
| LOIP LH-402, плита с равномерно нагревающейся алюминиевой поверхностью 435х310 мм, макс. температура 400°С | 22 000 |
| LOIP LH-403, плита LH-402 с лотком для песчаной бани, размер лотка 435х310х50 мм | 23 000 |
| LOIP LH-302, плита с равномерно нагревающейся стеклокерамической поверхностью Ceran® 460х320 мм, макс. температура 375°С | 25 000 |
| Колбонагреватели серии LOIP LH-100, до 400ºС |
| LOIP LH-125, для круглодонных колб на 250 мл | 7 600 |
| LOIP LH-150, для круглодонных колб на 500 мл | 7 600 |
| LOIP LH-110, для круглодонных колб на 1000 мл | 7 600 |
| LOIP LH-120, для круглодонных колб на 2000 мл | 7 600 |
| Колбонагреватели серии LOIP LH-200, до 600ºС |
| LOIP LH-225, для колб на 50-250 мл | 6 500 |
| LOIP LH-250, для колб на 250-1000 мл | 6 500 |
| LOIP LH-210, для колб на 1000-2000 мл | 6 500 |
| LOIP LH-253, трехместный, для 3 колб 250-1000 мл, в комплекте 3 штативные стойки | 19 600 |
| LOIP LA-140, штативная стойка для колбонагревателей LH-200 | 320 |
| Перемешивающие устройства (шейкеры) |
| LOIP LS-110, размер платформы 435х310мм, орбитальное движение, амплитуда 20мм, подогрев платформы до 100ºС, максимальная нагрузка 8 кг, отображение скорости движения и температуры платформы | 39 650 |
| LOIP LS-120, размер платформы 315х210 мм, возвратно-поступательное движение, амплитуда 10 мм, максимальная нагрузка 2 кг | 20 600 |
| LOIP LS-210, 20…300 об/мин, размер платформы 445х400 мм, орбитальное движение, амплитуда 30 мм, максимальная нагрузка 20 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания | 50 050 |
| LOIP LS-220, 20…900 об/мин, размер платформы 325х240 мм, орбитальное движение, амплитуда 5 мм, максимальная нагрузка 8 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания | 33 150 |
| LOIP LS-221, 20…500 об/мин, размер платформы 325х240 мм, орбитальное движение, амплитуда 10 мм, максимальная нагрузка 8 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания | 33 150 |
| Насос-дозатор перистальтический |
| LOIP LS-301, расход (со стандартным шлангом) 0,06…25 л/час (1…420 мл/мин), микропроцессорное управление | 29 450 |
| Держатели для штативных стоек |
| LA-120, держатель четырехпалый (лапка), с узлом крепления к штативной стойке | 1 250 |
| LA-121, держатель универсальный (лапка) малый, захват до 35 мм, с узлом крепления к штативной стойке | 900 |
| LA-122, держатель универсальный (лапка) большой, захват до 45 мм, с узлом крепления к штативной стойке | 900 |
| LA-130, узел крепления к штативной стойке | 270 |

Шкафы сушильные и печи муфельные

| Шкафы сушильные |
| --- |
| Модель LOIP LF | Объем камеры, л | Макс. температура, °С | Вентиля- тор | Материал камеры | Регулятор | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм | Цена* |
| 25/350-GG1 | 25 | 350 | - | сталь | базовый | 310*310*310 | 21 950 |
| 25/350-VG1 | 25 | 350 | + | сталь | базовый | 310*280*265 | 28 000 |
| 25/350-GS1 | 25 | 350 | - | нерж. сталь | базовый | 310*310*310 | 27 050 |
| 25/350-VS1 | 25 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 310*280*265 | 34 000 |
| 25/350-VS2 | 25 | 350 | + | нерж. сталь | програм. | 310*280*265 | 43 900 |
| 60/350-GG1 | 60 | 350 | - | сталь | базовый | 390*390*440 | 26 200 |
| 60/350-VG1 | 60 | 350 | + | сталь | базовый | 390*360*395 | 32 200 |
| 60/350-GS1 | 60 | 350 | - | нерж. сталь | базовый | 390*390*440 | 34 950 |
| 60/350-VS1 | 60 | 350 | + | нерж. сталь | базовый | 390*360*395 | 43 550 |
| 60/350-VS2 | 60 | 350 | + | нерж. сталь | програм. | 390*360*395 | 54 250 |
| 120/300-GG1 | 120 | 300 | - | сталь | базовый | 500*500*490 | 36 100 |
| 120/300-VG1 | 120 | 300 | + | сталь | базовый | 500*470*445 | 38 400 |
| 120/300-GS1 | 120 | 300 | - | нерж. сталь | базовый | 500*500*490 | 43 950 |
| 120/300-VS1 | 120 | 300 | + | нерж. сталь | базовый | 500*470*445 | 52 000 |
| 120/300-VS2 | 120 | 300 | + | нерж. сталь | програм. | 500*470*445 | 63 500 |
| Печи муфельные |
| Модель LOIP LF | Объем камеры, л | Максимальная температура, °С | Регулятор | Размеры камеры, Ш*В*Г, мм | Цена* |
| 7/11-G1 | 7 | 1100 | базовый | 200*120*300 | 38 400 |
| 7/11-G2 | 7 | 1100 | программируемый | 200*120*300 | 54 000 |
| 7/13-G1 | 7 | 1300 | базовый | 200*120*300 | 51 150 |
| 7/13-G2 | 7 | 1300 | программируемый | 200*120*300 | 82 300 |

Цена

Ц